## 消火用具ボックス内配置
【湖南市防災士連絡会／情報提供委員会】
2021年12月作成
訓練用の水消火器を使用（消防署か消火器を取り扱っている業者で借りられる）
【水消火器訓練マニュアル】 |  | 【実際の火災が起きた場合】
１．家事だぁ、と大声でさけびながら消火器を火の手前 | ２．消火器を下に置く | １．まず大声で「家事だぁ」と叫ぶ。まず、家族や近隣の人に家事を知らせるのが第一である
3メートルまで持っていく |  | ２．１１９番通報は自分でするか、他に人がいればお願いする
３．前述の手順どおり、消火器を使って初期消火をする
４．消火の際の注意点
a．姿勢は低くし、煙をさける
b．常に逃げ道を確保する
初期消火が不可能となった場合、いつでも逃げられ宇ように、避難口と火元の間に位置する
c．炎の先端ではなく、火元を消火する
火元に消火剤をまかないと、火は消えない
d．ほうきで掃くように
消火は火元と空気を遮断すればできるので、消火剤の粉末で火元を覆うようにする
e．てんぷら火災等の場合、鍋には直接噴きかけない
３．黄色いピンを上に引き抜く | ４．ホースの先端をつかみ、ホースをはずす | 火のついた油がとびはねて、自分に噴きかかる場合があるので、鍋の向こう側の壁に噴きかけ、その 反射を
利用して消火剤で火を覆うようにする
５．避難する
火が天井まで広がったら、消火器での消火は不可能である
その時はすぐに避難する
【消火器の種類】
５．ホースを火元へ向け、左手でレバーを強くにぎる | ６．水が出てくるので、手前からほうきで掃くようにして
ホースを左右に動かし、火元に近づいていく
現在、家庭用消火器として出回っているのは「粉末ABC消火器」がほとんどである
消火器を見ると３つの丸がついている
白い丸 普通火災用
黄色い丸 油火災用
青い丸 電気火災用
７．火元をねらう | ８．消火成功 | 普通のご家庭における初期消火にはほぼ万能といえる
家庭用消火器の噴射距離は3m～5ｍで、噴射時間は10秒～20秒である
【消火器の保管場所】
台所のガスコンロのすぐ脇では、実際の火災のときに手が届かない
台所の入口付近の目立つところか、隣近所の人が助けてくれることを想定して、玄関脇でも良い
直射日光を避け、湿気の少ない、目立つところがよいでしょう。特に湿気は厳禁である
【消火器の寿命】
消火器に使用されている薬剤の使用期限は５年です。家庭用の消火器は薬剤の交換ができず、本体ごと買い替える必要
がある
容器に傷や錆がある場合は絶対に使用しない
消火器の廃棄は専門の業者に依頼し、一般ゴミには決して出さない
消火器訓練マニュアル

## 指導者用補足
【北山台ふるさと防災チーム／安全環境委員会】
１ 消火栓蓋を開ける。
1.1 蓋の下方、左右にある凹みを消火栓キー剣先で押して、ロックを解除します。（片方だけでも構いません。） |  |  | ホース結合後は、しっかりと引っ張って結合を確認します。 外れないことをチェックして、『よし！』と声に出して確認しましょう。 (声出し確認) １本目を延ばし、その場所で２本目と結合した後、２本目のホースを腰付近で抱えて走り、１本目が延びきったところで、ホースを地面に下ろして２本目を延ばします。
1.2 （「1.1」からの継続で、）剣先を蓋とロックの隙間に差し込み、てこの要領で持ち上げます。
1.3 蓋が浮き上がったら、取っ手を持って蓋を開きます。
４ ホースをスタンドパイプ、筒先と結合する。
| 蓋を開け、ロックが解除された状態を撮影しました。蓋を閉めると錘の効果でツメが蓋枠の下に潜り込み、ロックが掛かります。 オレンジ色の○枠内でロックのツメ回転部直上に隙間が見えます。蓋側に斜めの切り欠きがあり、ここに剣先を差し込みます。 | それぞれのオス金具とメス金具とを右手と左手を使って、ねじるように結合します。
結合の状態を引っ張って確認します。 （声出し確認）
２ 消火栓吐水口にスタンドパイプを結合する。
2.1 消火栓吐水口に土などが付いていないことを確認する。
2.2 スタンドパイプを消火栓吐水口に直上から押し込む。 |  | ５ 放水を開始する。 放水をやめる。
結合後、スタンドパイプを上に引っ張り、スタンドパイプが外れないことを確認してください。（声出し確認） |  | 5.1 筒先側の放水準備が整ったら、消火栓担当者へ放水開始を指示します。
スタンドパイプを立てる前に消火栓を操作して少し水を出し、吐水確認と併せて異物除去を行うことができます。 |  | 65ミリ放水器具の使用では、反動力が強いので、安全のため、筒先操作は２人以上で行うようにします。
放水開始が必要な時は、大きな声で『放水開始』と叫んでください。
（注） 手信号を併用するときは、お互いが手信号の意味することを知っていることが前提となります。
5.2 「放水始め」の合図で消火栓担当者は消火栓ハンドルを左へ最初はゆっくり回し、全開にします。
なお、放水圧力の強弱や必要放水量について、消火栓担当者は、筒先側との応答をしながら送水を調整するよ
うにしてください。
5.3 放水を終了するときは、消火栓ハンドルを右へ必ずゆっくりと回して閉止します。
３ 消火ホースを延ばす。 |  | ６ 活動の基本
3.1 メス金具が下になるようにホースを立てて置きます。 |  | 6.1 先ずは、「火事だー、火事だー」と周囲に呼びかけて、多くの人を集めます。
3.2 オス金具を右手で持ち、左手はホースに添えます。 |  | 率先して「あれしろ、これしろ」と言う人が居ること、同時にそうした指示を受けて動く複数の人が居ないと消火
左手を添えることで、右手を動かしたときにホースが横に倒れ難くなります。 |  | 活動はできません。
3.3 右足先でメス金具を押さえる。ホースを延ばすときはホースを前方へ転がすようにします。 |  | 大災害時では公設消防隊の到着が遅れ、自治会の自衛活動が重要となるおそれがあります。
（ボーリングのボールを投げるような感じです。） |  | 6.2 消防への通報（１１９番）を忘れないこと。
3.4 ホースを延ばすときは、必ず前方の安全に注意します。 |  | 誰かが通報してくれているとの思い込みが通報の遅れとなります。
ホースの延長方向に人が居るときは声を出して知らせてください。 |  | 6.3 周囲の状況に注意して、安全に活動してください。
延長方向に障害物があるときは、敢えて広い方向へ緩めに延ばし、補助者と協同で延長します。 |  | 6.4 片付け完了までが消火活動です。
3.5 ひとつの消火用具ボックスには２本のホースが入っており、ホース１本の長さは20ｍです。 |  | 例えば、消火栓蓋を開けたときは、蓋が歪（いびつ）にならないように閉めてください。
消火の必要な場所までの距離が遠いときは、別の場所の消火用具ボックスからホースを持って来て、継ぎ足して延長します。 |  | 車道であれば、蓋が変形して蓋が開かなくなる原因となります。
※ 自治会独自で行う訓練で、消火栓から放水するときは、必ず消防機関の立会をしていただくことが必要です。 |  | ※ 本要領では、消火ホース等の結合方法や手信号を使用しないとした点で、消防団員等の操法との違いがあります。
消 火 用 具 の 取 扱 方 法 と 活 動 要 領 に つ い て
蓋を開けることができなかったら、アウト！ 次善策はバケツリレーですが、大変です。人がやるのを見ているだけでは、絶対無理。参加者全員にやってもらう。剣先を入れるときに外れても体に当たらないようにと注意喚起、事故防止を第一。
手袋を着用。 用具ボックス内に常置が望ましい。
ロックの構造を理解することで、ロック解除の技術習得が容易となる。
土が付いていると、使用後でスタンドパイプが外れなくなることがあるので、普段からの点検で清掃と可動金具の動作確認をしておく。
消火栓の開閉は、「禁止」が原則。 非常時以外では許可が必要と徹底する。
「ボーリングのボールを投げる感じです。」を受けて、雄金具を手から離す人が居ます。本当の話です。手首の使い方を加えて指導すると良いでしょう。
電柱の間隔はおおよそ３０ｍ、北山台の敷地間口は１０ｍ超、近隣の消火用具ボックスの位置を知っておく必要がある。
ホース延長時、消火栓担当者がホースの一端を押さえて協力する。スタンドパイプと接続するには消火栓側のホースに余裕がなければならない。
筒先だけで放水方向を変えようとすると、ホースが棒状になろうとする力までをも制御することとなる。
水の入ったバケツを持った状態です。更に後ろへ引っ張ろうとする力が働く。
急激な開閉操作防止は、筒先員の安全を第一に、濁り水の発生抑止を目的とする。
ブロックでの訓練では、「訓練。 火事だー、火事だー。」と実際に言ってもらう。 参加者の一体感づくり
消防団員等とふるさと防災チームとでは、人員構成や訓練量などに大きな差があるので安全、確実を優先した。
「消防の来るのが遅い。」との声の原因